# WYNIKI ANALIZ ŚCIEKÓW za II kw 2021

## RAPORT Z BADAŃ NR SB/62007/06/2021

Badany obiekt : Ścieki oczyszczone

Miejsce pobrania: Oczyszczalnia ścieków w Stryszowie

Data pobrania: CZERWIEC 2021

| Parametr / Metoda badawcza / zakres | Wynik | Niepewność | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| Zawiesiny ogólne PN-EN 872:2007+Ap1:2007 (2-4000) mg/l | 8,4 | 2,1 | mg/l |
| Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT5 PN-EN 1899-1:2002 (2.0-6.0) mg/l | 3,2 | 1 | mg/l |
| Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr PN-EN ISO 15705:2005 (5.0-10000) mg/l O2 | 39 | 10 | mg/l O2 |

# WYNIKI ANALIZ ŚCIEKÓW za II kw 2021

## RAPORT Z BADAŃ NR SB/64129/06/2021

Badany obiekt : Ścieki nieoczyszczone (surowe)

Miejsce pobrania: Oczyszczalnia ścieków w Stryszowie

Data pobrania: CZERWIEC 2021

| Parametr / Metoda badawcza / zakres | Wynik | Niepewność | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| Zawiesiny ogólne PN-EN 872:2007+Ap1:2007 (2-4000) mg/l | 462 | 116 | mg/l |
| Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT5 PN-EN 1899-1:2002 (3.0-6000) mg/l | 363 | 109 | mg/l |
| Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr PN-EN ISO 15705:2005 (5.0-10000) mg/l O2 | 661 | 166 | mg/l O2 |