# WYNIKI ANALIZ WODY DOSTARCZANEJ 
DLA ODBIORCÓW II kw 2021

RAPORT Z BADAŃ NR WL/1120/2021

Badany obiekt : woda

Miejsce pobrania: Ujęcie wody Stronie

Data pobrania: CZERWIEC 2021

| Wskaźnik jakości wody | Wynik | Jednostka | Niepewność |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barwa (mg/l) | <5 | mg/l Pt |  |  |
| Mętność NTU | 1,3 | NTU | 0.04 | NTU |
| Zapach/Liczba progowa samku/TON | <1 | TON |  |  |
| Smak/Liczba progowa samku/TFN | <1 | TFN |  |  |
| pH | 8.3 |  | 0.2 |  |
| Przewodność elektryczna właściwa w 25°C | 506 | µS/cm | 72 | µS/cm |
| Liczba bakterii grupy coli | 0 | jtk/100 ml |  |  |
| Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100 ml |  |  |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C | 2 | jtk/1ml | 1-9 | jtk/ml |

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. 2017 poz. 2294)

# WYNIKI ANALIZ WODY DOSTARCZANEJ
DLA ODBIORCÓW II kw 2021

RAPORT Z BADAŃ NR SB/59497/06/2021

Badany obiekt : woda

Miejsce pobrania: Wodociąg Dąbrówka

Data pobrania: MARZEC 2021

| Wskaźnik jakości wody | Wynik |  | Niepewność |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barwa (mg/l) | <5 | mg/l Pt |  |  |
| Mętność NTU | 0.10 | NTU | 0.15 | NTU |
| Zapach/Liczba progowa samku/TON | <1 | TON | 1-2 |  |
| Smak/Liczba progowa samku/TFN | <1 | TFN |  |  |
| pH | 7,6 |  | 0.2 |  |
| Przewodność elektryczna właściwa w 25°C | 270 | µS/cm | 41 | µS/cm |
| Liczba bakterii grupy coli | 0 | jtk/100 ml |  |  |
| Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100 ml |  |  |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C (1-300) | 2 | jtk/1ml |  | jtk/ml |

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. 2017 poz. 2294)