# Włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej

- Podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej (Inwestor) winien wystąpić do Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Środowisko” w Stryszowie spółka z o.o. o wydanie warunków technicznych włączenia i dokładnie zapoznać się z ich treścią.

- Na mapie sytuacyjnej dostarczonej wraz z warunkami Inwestor wykonuje plan sytuacyjny z projektowaną trasą przyłącza kanalizacyjnego. W tym celu należy wkreślić kolorem czerwonym (z zachowaniem skali rysunku) projektowaną trasę podłączenia kanalizacyjnego oraz oznaczyć projektowane studzienki rewizyjne/inspekcyjne. Plan sytuacyjny winien być wykonany czytelnie, techniką trwałą i być podpisany (czytelnie) przez osobę, która go wykonała.

- Inwestor zapewnia dokonanie stosownych uzgodnień z właścicielami uzbrojenia, z którymi projektowane jest nienormatywne zbliżenie bądź kolizja. Na wykonanie przyłącza przebiegającego jedynie po terenie nieruchomości przyłączanej, SPW-K Środowisko w Stryszowie Sp. z o.o.. nie wymaga opracowania odrębnego projektu technicznego.

- Inwestor zawiadamia Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Środowisko” w Stryszowie spółka z o.o. o zamiarze przystąpienia do wykonania przyłącza i przedkłada wykonany plan sytuacyjny w siedzibie SPW-K Środowisko sp. Z o.o., Stryszów 600. Zawiadomienie o zamiarze wykonania podłączenia kanalizacyjnego można również przesłać pocztą na adres: Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Środowisko” w Stryszowie spółka z o.o. Stryszów 600, 34-146 Stryszów lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@oczyszczlniastryszow.pl

- Po dokonaniu zgłoszenia, Inwestor przystępuje do fizycznego wykonania podłączenia kanalizacyjnego.

- Inwestor zapewnia wykonanie podłączenia na koszt własny i ponosi odpowiedzialność za poprawność oraz zgodność wykonanych robót z przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, warunkami technicznymi podłączenia i przedstawionym planem sytuacyjnym. Osoba ubiegająca się o włączenie do sieci samodzielnie podejmuje decyzję o sposobie wykonania robót związanych z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej - może wykonać prace we własnym zakresie lub zlecić prace specjalistycznej firmie instalatorskiej.

- Inwestor powiadamia Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Środowisko” w Stryszowie spółka z o.o. o wykonaniu robót i umożliwia dokonanie oględzin podłączenia w otwartym wykopie (przed zasypaniem). Uwaga: do kanalizacji sanitarnej nie wolno wprowadzać ścieków opadowych i wód drenażowych.

- SPW-K Środowisko w Stryszowie Sp. z o.o. dokonuje odbioru technicznego przyłącza i przyjmuje przyłącze do eksploatacji. Warunkiem dokonania odbioru przyłącza przez przedsiębiorstwo jest jego wykonanie zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci.

- Po dokonaniu odbioru technicznego i spisaniu protokołu potwierdzającego przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zawarta zostanie umowa na odprowadzanie ścieków

Przypominamy o obowiązku sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Do wykonania wszystkich czynności związanych z przyłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnej osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci może udzielić pełnomocnictwa wykonawcy robót instalacyjnych. W takim wypadku, wraz z zawiadomieniem o zamiarze wykonania podłączenia kanalizacyjnego, wykonawca winien przedłożyć do SPW-K Środowisko w Stryszowie Sp. z o.o. swoje pełnomocnictwo i postępować zgodnie z niniejszą instrukcją.