# WYNIKI ANALIZ ŚCIEKÓW za III kw 2021

## RAPORT Z BADAŃ NR SB/96279/09/2021

Badany obiekt : Ścieki oczyszczone

Miejsce pobrania: Oczyszczalnia ścieków w Stryszowie -wylot ścieków

Data pobrania: WRZESIEŃ 2021

| Parametr / Metoda badawcza / zakres | Wynik | Niepewność | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| Zawiesiny ogólne PN-EN 872:2007+Ap1:2007 (2-4000) mg/l | <2 | - | mg/l |
| Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT5 PN-EN 1899-1:2002 (2.0-6.0) mg/l | 2,7 | 0,9 | mg/l |
| Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr PN-EN ISO 15705:2005 (5.0-10000) mg/l O2 | 35 | 9 | mg/l O2 |

# WYNIKI ANALIZ ŚCIEKÓW za III kw 2021

## RAPORT Z BADAŃ NR SB/96281/09/2021

Badany obiekt : Ścieki nieoczyszczone (surowe)

Miejsce pobrania: Oczyszczalnia ścieków w Stryszowie - wlot ścieków

Data pobrania: WRZESIEŃ 2021

| Parametr / Metoda badawcza / zakres | Wynik | Niepewność | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| Zawiesiny ogólne PN-EN 872:2007+Ap1:2007 (2-4000) mg/l | 184 | 46 | mg/l |
| Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT5 PN-EN 1899-1:2002 (3.0-6000) mg/l | 172 | 52 | mg/l |
| Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr PN-EN ISO 15705:2005 (5.0-10000) mg/l O2 | 362 | 91 | mg/l |