# WYNIKI ANALIZ ŚCIEKÓW za IV kw 2021

## RAPORT Z BADAŃ NR SB/140813/12/2021

Badany obiekt : Ścieki oczyszczone

Miejsce pobrania: Oczyszczalnia ścieków w Stryszowie -wylot ścieków

Data pobrania: Grudzień 2021

| Parametr / Metoda badawcza / zakres | Wynik | Niepewność | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| Zawiesiny ogólne PN-EN 872:2007+Ap1:2007 (2-4000) mg/l | 8,8 | 2,2 | mg/l |
| Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT5 PN-EN 1899-1:2002 (2.0-6.0) mg/l | 3,1 | 1,0 | mg/l |
| Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr PN-EN ISO 15705:2005 (5.0-10000) mg/l O2 | 37 | 10 | mg/l O2 |

# WYNIKI ANALIZ ŚCIEKÓW za IV kw 2021

## RAPORT Z BADAŃ NR SB/140815

Badany obiekt : Ścieki nieoczyszczone (surowe)

Miejsce pobrania: Oczyszczalnia ścieków w Stryszowie - wlot ścieków

Data pobrania: Grudzień 2021

| Parametr / Metoda badawcza / zakres | Wynik | Niepewność | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| Zawiesiny ogólne PN-EN 872:2007+Ap1:2007 (2-4000) mg/l | 181 | 46 | mg/l |
| Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT5 PN-EN 1899-1:2002 (3.0-6000) mg/l | 177 | 54 | mg/l |
| Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr PN-EN ISO 15705:2005 (5.0-10000) mg/l O2 | 391 | 98 | mg/l |