# WYNIKI ANALIZ WODY DOSTARCZANEJ 
DLA ODBIORCÓW I kw 2022 r.

RAPORT Z BADAŃ NR SB/29152/03/2022

Badany obiekt : woda

Miejsce pobrania: Wodociąg Stronie

Data pobrania: Marzec 2022

| Wskaźnik jakości wody | Wynik | Jednostka | Niepewność |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barwa (mg/l) | <5 | mg/l Pt |  |  |
| Mętność NTU | 0,30 | NTU | 0,09 | NTU |
| Zapach/Liczba progowa zapachu/TON | <1 | TON |  |  |
| Smak/Liczba progowa smaku/TFN | <1 | TFN |  |  |
| pH | 8,2 |  | 0.2 |  |
| Przewodność elektryczna właściwa w 25°C | 462 | µS/cm | 70 | µS/cm |
| Liczba bakterii grupy coli | 0 | jtk/100 ml |  | jtk/100ML |
| Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100 ml |  | jtk/100ML |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C | 19 | jtk/1ml | 13-28 | jtk/1ML |

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. 2017 poz. 2294)

# WYNIKI ANALIZ WODY DOSTARCZANEJ
DLA ODBIORCÓW II kw 2022 r.

RAPORT Z BADAŃ NR SB/29148/03/2022

Badany obiekt : woda

Miejsce pobrania: Wodociąg Dąbrówka

Data pobrania: marzec 2022

| Wskaźnik jakości wody | Wynik |  | Niepewność |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barwa (mg/l) | <5 | mg/l Pt |  |  |
| Mętność NTU | 0,11 | NTU | 0,04 | NTU |
| Zapach/Liczba progowa zapachu/TON | <1 | TON |  |  |
| Smak/Liczba progowa smaku/TFN | <1 | TFN |  |  |
| pH | 8,0 |  | 0.2 |  |
| Przewodność elektryczna właściwa w 25°C | 255 | µS/cm | 39 | µS/cm |
| Liczba bakterii grupy coli | 0 | jtk/100 ml |  |  |
| Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100 ml |  |  |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C | 15 | jtk/1ml | 9-23 | jtk/ml |

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. 2017 poz. 2294)

# WYNIKI ANALIZ WODY DOSTARCZANEJ
DLA ODBIORCÓW II kw 2022  r.

RAPORT Z BADAŃ NR SB/29150/03/2022

Badany obiekt : woda

Miejsce pobrania: Wodociąg Łękawica

Data pobrania: marzec 2022

| Wskaźnik jakości wody | Wynik |  | Niepewność |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barwa (mg/l) | <5 | mg/l Pt |  |  |
| Mętność NTU | <0,10 | NTU | 0,03 | NTU |
| Zapach/Liczba progowa zapachu/TON | <1 | TON |  |  |
| Smak/Liczba progowa smaku/TFN | <1 | TFN |  |  |
| pH | 8,0 |  | 0.2 |  |
| Przewodność elektryczna właściwa w 25°C | 253 | µS/cm | 38 | µS/cm |
| Liczba bakterii grupy coli | 0 | jtk/100 ml |  |  |
| Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100 ml |  |  |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C | 1 | jtk/1ml | <1-8 | jtk/ml |

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. 2017 poz. 2294)