WYNIKI ANALIZ WODY DOSTARCZANEJ 
DLA ODBIORCÓW IV kwartał 2022 r.

RAPORT Z BADAŃ NR SB/158109/12/2022

Badany obiekt : woda

Miejsce pobrania: Wodociąg Stronie

Data pobrania: grudzień 2022

| Wskaźnik jakości wody | Wynik | Jednostka | Niepewność | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barwa (mg/l) | <5 | mg/l Pt | - | mg/l Pt |
| Mętność NTU | 0,73 | NTU | 0,22 | NTU |
| Zapach/Liczba progowa zapachu/TON | <1 | TON | - | TON |
| Smak/Liczba progowa smaku/TFN | <1 | TFN | - | TFN |
| pH | 8,1 |  | 0,2 |  |
| Przewodność elektryczna właściwa w 25°C | 398 | µS/cm | 60 | µS/cm |
| Liczba bakterii grupy coli | 0 | jtk/100 ml | - | jtk/100 ml |
| Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100 ml | - | jtk/100 ml |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C | 38 | jtk/1ml | 27-53 | jtk/1ML |

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. 2017 poz. 2294)

WYNIKI ANALIZ WODY DOSTARCZANEJ
DLA ODBIORCÓW IV kwartał 2022 r.

RAPORT Z BADAŃ NR SB/158111/12/2022

Badany obiekt : woda

Miejsce pobrania: Wodociąg Dąbrówka

Data pobrania: grudzień 2022

| Wskaźnik jakości wody | Wynik | Jednostka | Niepewność | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barwa (mg/l) | <5 | mg/l Pt | - | mg/l Pt |
| Mętność NTU | 0,12 | NTU | 0,04 | NTU |
| Zapach/Liczba progowa zapachu/TON | <1 | TON | - | TON |
| Smak/Liczba progowa smaku/TFN | <1 | TFN | - | TFN |
| pH | 7,8 |  | 0,2 |  |
| Przewodność elektryczna właściwa w 25°C | 249 | µS/cm | 38 | µS/cm |
| Liczba bakterii grupy coli | 0 | jtk/100 ml | - | jtk/100 ml |
| Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100 ml | - | jtk/100 ml |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C | 4 | jtk/1ml | 1-9 | jtk/ml |

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. 2017 poz. 2294)

WYNIKI ANALIZ WODY DOSTARCZANEJ
DLA ODBIORCÓW IV kwartał 2022  r.

RAPORT Z BADAŃ NR SB/158113/12/2022

Badany obiekt : woda

Miejsce pobrania: Wodociąg Łękawica

Data pobrania: grudzień 2022

| Wskaźnik jakości wody | Wynik | Jednostka | Niepewność | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barwa (mg/l) | 5 | mg/l Pt | - | mg/l Pt |
| Mętność NTU | 0,19 | NTU | 0,06 | NTU |
| Zapach/Liczba progowa zapachu/TON | <1 | TON | - | TON |
| Smak/Liczba progowa smaku/TFN | <1 | TFN | - | TFN |
| pH | 7,8 |  | 0,2 |  |
| Przewodność elektryczna właściwa w 25°C | 250 | µS/cm | 38 | µS/cm |
| Liczba bakterii grupy coli | 0 | jtk/100 ml | - | jtk/100 ml |
| Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100 ml | - | jtk/100 ml |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C | 4 | jtk/1ml | 1-9 | jtk/ml |

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. 2017 poz. 2294)