WYNIKI ANALIZ WODY DOSTARCZANEJ 
DLA ODBIORCÓW IV kwartał 2024 r.

RAPORT Z BADAŃ NR SB/154902/12/2024

Badany obiekt : woda

Miejsce pobrania: Wodociąg Stronie

Data pobrania: grudzień 2024

| Wskaźnik jakości wody | Wynik | Jednostka | Niepewność | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barwa (mg/l) | <5 | mg/l Pt | - | mg/l Pt |
| Mętność NTU | 0,21 | NTU | +/-0,07 | NTU |
| Zapach/Liczba progowa zapachu/TON | <1 | TON | - | TON |
| Smak/Liczba progowa smaku/TFN | <1 | TFN | - | TFN |
| pH | 8,1 | - | +/-0,2 |  |
| Przewodność elektryczna właściwa w 25°C | 518 | µS/cm | +/-78 | µS/cm |
| Liczba bakterii grupy coli | 0 | jtk/100 ml | - | jtk/100 ml |
| Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100 ml | - | jtk/100 ml |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C | 14 | jtk/1ml | 9-22 | jtk/1ML |

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. 2017 poz. 2294)

WYNIKI ANALIZ WODY DOSTARCZANEJ 
DLA ODBIORCÓW IV kwartał 2024 r.

RAPORT Z BADAŃ NR SB/154905/12/2024

Badany obiekt : woda

Miejsce pobrania: Wodociąg Dąbrówka

Data pobrania: grudzień 2024

| Wskaźnik jakości wody | Wynik | Jednostka | Niepewność | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barwa (mg/l) | <5 | mg/l Pt | - | mg/l Pt |
| Mętność NTU | 0,28 | NTU | +/-0,09 | NTU |
| Zapach/Liczba progowa zapachu/TON | <1 | TON | - | TON |
| Smak/Liczba progowa smaku/TFN | <1 | TFN | - | TFN |
| pH | 8,0 | - | +/-0,2 |  |
| Przewodność elektryczna właściwa w 25°C | 266 | µS/cm | +/-40 | µS/cm |
| Liczba bakterii grupy coli | 0 | jtk/100 ml | - | jtk/100 ml |
| Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100 ml | - | jtk/100 ml |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C | 3 | jtk/1ml | 1-7 | jtk/ml |

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. 2017 poz. 2294)

WYNIKI ANALIZ WODY DOSTARCZANEJ 
DLA ODBIORCÓW IV kwartał 2024 r.

RAPORT Z BADAŃ NR SB/154903/12/2024

Badany obiekt : woda

Miejsce pobrania: Wodociąg Łękawica

Data pobrania: grudzień 2024

| Wskaźnik jakości wody | Wynik | Jednostka | Niepewność | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barwa (mg/l) | <5 | mg/l Pt | - | mg/l Pt |
| Mętność NTU | 0,51 | NTU | +/-0,16 | NTU |
| Zapach/Liczba progowa zapachu/TON | <1 | TON | - | TON |
| Smak/Liczba progowa smaku/TFN | <1 | TFN | - | TFN |
| pH | 8,1 | - | +/-0,2 |  |
| Przewodność elektryczna właściwa w 25°C | 270 | µS/cm | +/-41 | µS/cm |
| Liczba bakterii grupy coli | 0 | jtk/100 ml | - | jtk/100 ml |
| Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100 ml | - | jtk/100 ml |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C | 3 | jtk/1ml | 1-8 | jtk/ml |

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. 2017 poz. 2294)